## Slide 1: Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Modulul: Controlul calității apelor uzate deversate în sistemul public de canalizare și în corpuri de apă Sesiunea 4. Expert, Rusnac Arcadie S.A. „Apă – Canal Chişinău” 13 – 14 iulie 2021, Chișinău
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 2: Obiectivul cursului: Familiarizarea participanților cu actele normative şi legislative în vigoare în domeniul controlului calității apelor uzate deversate de către întreprinderile industriale/de producere în sistemul public de canalizare și/sau în corpuri de apă.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 3: Controlul calității apelor uzate deversate de către întreprinderile industriale/de producere în sistemul public de canalizare și/sau în corpuri de apă se efectuează în conformitate cu următoarele acte normative: 1. Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale*/**, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 (în vigoare 06.12.2013), publicată în Monitorul Oficial nr. 284-289 art.1061 din 06.12.2013 şi Republicată în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 112-114 art. 344 din 08.05.2020; 2. Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalațiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua), aprobat prin Ordinul MADRM/MEI nr. 159/331 din 02 iulie 2018; 3. Regulamentul privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. nr. 802 din 09.10.2013 (în vigoare 01.11.2013) publicată în Monitorul Oficial nr.243-247 art.931 din 01.11.2013. 4. Ghidul pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru emisiile de apă uzată din industria alimentară, aprobat de către Ministerul Mediului prin Ordinul nr. 61 din 10.09.2014 (în vigoare 19.09.2014), publicat în Monitorul Oficial nr.275-281 art.1312 din 19.09.2014
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 4: 1. Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri pentru localităţile urbane şi rurale s-a elaborat şi aprobat în temeiul art. 39 şi 40 din Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.81, art.264), cu modificările ulterioare, şi al art. 22 din Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.60-65, art.123), cu modificările ulterioare, respectiv: Articolul 39 din Legea apelor nr. 272/2011. Cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile urbane Cerinţele pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localităţile urbane şi pentru exploatarea staţiilor de epurare se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern, care trebuie să conţină prevederi referitor la: a) metoda şi gradul de epurare care trebuie asigurate în funcţie de numărul de locuitori/de mărimea localităţii deservite sau care urmează să fie deservită de un sistem de colectare şi de o staţie de epurare şi/sau de calitatea apelor receptoare în care se deversează apele uzate epurate; b) identificarea şi clasificarea unor astfel de ape receptoare, desemnate ca zone sensibile;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 5: c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un sistem de colectare în localităţile urbane, care trebuie să aibă loc pe baza unui acord, cu excepţia cazurilor argumentate din punct de vedere tehnic, economic şi ecologic; d) condiţiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul de epurare; e) obligativitatea monitorizării evacuărilor de deşeuri lichide şi a monitorizării efectelor acestora, în plus faţă de cerinţele de raportare; f) alte aspecte relevante. Articolul 40 din Legea apelor nr. 272/2011. Cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile rurale Cerinţele de colectare, depozitare, de epurare şi deversare a apelor uzate casnice în localităţile rurale, inclusiv cerinţele de exploatare a sistemelor de colectare locale, a staţiilor şi a proceselor de epurare alternative, a tehnologiilor şi a proceselor adecvate, se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 6: Articolul 22 L E G E nr. 303/2013. Evacuarea apelor uzate (1) Cantitatea de substanţe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare trebuie să nu depăşească concentraţia maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să corespundă prevederilor actelor normative în vigoare şi ale contractului de furnizare/prestare a serviciului, astfel încât prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la: a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor centralizate publice de canalizare; b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare; c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare, cauzată de depăşirea debitului şi a încărcării sau de inhibarea proceselor de epurare; d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului în procesul de exploatare a sistemului; e) apariţia pericolelor de explozie. (2) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare se efectuează numai în condiţii de calitate şi de cantitate precizate în documentele de mediu eliberate de autorităţile competente şi potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încît să se garanteze protecţia şi conservarea mediului.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 7: (3) Preluarea în sistemele publice de canalizare a apelor uzate provenite de la întreprinderile industriale sau de la alţi consumatori neracordaţi la reţelele publice de transportare şi/sau de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi doar dacă apele uzate nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare. (4) Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de epurare a apelor uzate se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau în vederea valorificării potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului. (5) Evacuarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare se efectuează numai în baza avizelor de racordare şi/sau a acordurilor de preluare întocmite în scris, eliberate de operatorii care administrează şi exploatează sistemele de canalizare şi care exercită controlul calităţii apelor recepţionate şi al contractelor de furnizare/prestare a serviciului de canalizare încheiate. O condiţie obligatorie pentru eliberarea acordurilor de preluare a apelor uzate agenţilor economici care dispun de fîntîni arteziene este deţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei conform Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 8: (51) În cazul în care apele uzate evacuate în reţelele publice de canalizare nu corespund cerinţelor impuse de operator în acordul de preluare a apelor uzate, consumatorii, cu excepţia celor casnici, au obligaţia să monteze staţii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate. (52) În cazul nerespectării normativelor de evacuare a apelor uzate stabilite în acordul de preluare, operatorul dispune înlăturarea cauzei de neconformitate în termen de cel mult 10 zile, fiind în drept să retragă acordul de preluare şi/sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pînă la înlăturarea cauzelor ce au condus la încălcarea normativelor stabilite. (6) Pentru obţinerea acordurilor de preluare a apelor industriale uzate în reţeaua publică de canalizare sau pentru înnoirea acesteia, agentul economic (consumatorul) depune o cerere de forma stabilită de către operator, la care se anexează: a) documentaţia de proiect, avizată de Inspectoratul pentru Protecţia Mediului – pentru unităţile economice noi sau retehnologizate, sau cartea tehnică a gospodăririi apelor – pentru întreprinderile existente (la înnoirea acordului de racordare); b) schema sistemului de canalizare a întreprinderii; c) schema staţiei locale de preepurare a apelor uzate (dacă există); d) informaţia despre parametrii de evacuare a apelor industriale uzate; e) normativele privind compoziţia şi debitele de ape industriale uzate evacuate;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 9: f) datele despre compoziţia apelor uzate la deversarea în reţeaua publică: rezultatele analizelor probelor de ape uzate la debite medii şi maxime, în perioadele unor cantităţi medii şi maxime de substanţe poluante (variaţia sau cronograma concentraţiilor poluanţilor), pînă la şi după staţia locală de epurare, precum şi în punctele principale ale reţelei de canalizare, după finalizarea proceselor tehnologice; g) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare; h) raportul despre realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice de reducere a debitelor de ape uzate evacuate în reţeaua publică şi de respectare a valorilor admisibile ale indicatorilor de calitate şi a regimului de deversare a apelor uzate (la înnoirea acordului de racordare); i) certificatele igienice şi de calitate, denumirea substanţelor folosite în procesul tehnologic şi componenţa acestora; j) ordinul privind abilitarea persoanelor responsabile (cel puţin a două persoane) pentru prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective. (7) Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate de la agenţii economici în sistemele de canalizare ale localităţilor, precum şi a concentraţiilor maxim admisibile de poluanţi în apele uzate, se efectuează de către operator cu respectarea normativelor deversării limitat admisibile în emisare, stabilite de legislaţia în vigoare. Operatorul poate efectua controlul inopinat al evacuării apelor uzate de la agenţii economici şi/sau prelevarea probelor în scopul verificării calităţii apelor uzate deversate în reţelele de canalizare.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 10: (8) La depunerea cererilor de racordare a agenţilor economici la sistemele de canalizare ale localităţilor, solicitantul va prezenta operatorului documentaţia de proiect însoţită de avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat şi datele despre volumul şi compoziţia apelor uzate care urmează a fi evacuate în sistemul de canalizare, iar în cazul reconstrucţiei întreprinderii sau al extinderii capacităţilor de producţie, va prezenta şi informaţia privind compoziţia apelor uzate şi graficul orar de evacuare a acestora. (9) Acordul de preluare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare pentru întreprinderile nou-construite sau reconstruite/retehnologizate se eliberează după darea în exploatare a obiectivului respectiv, construit în conformitate cu proiectul avizat de Inspectoratul pentru Protecţia Mediului şi cu condiţia existenţei capacităţilor necesare ale instalaţiilor de epurare ale sistemului de canalizare al localităţii. În cazul în care condiţiile de recepţionare a apelor uzate în reţeaua publică prevăd epurarea/preepurarea locală a acestora, operatorul eliberează avizul de racordare şi acordul de preluare numai după darea în exploatare a staţiei de preepurare care trebuie să asigure eficienţa de epurare necesară/suficientă pentru deversarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare a localităţii. (10) La perfectarea acordului de preluare a apelor industriale uzate în reţeaua publică de canalizare, operatorul trebuie să examineze materialele explicative justificate prezentate de consumatorul apei, luând în calcul:
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 11: a) preepurarea apelor industriale uzate sau a unei părţi din acestea la staţia de epurare locală a consumatorului; b) preepurarea apelor industriale uzate în comun cu ale altor întreprinderi în cadrul unor staţii de epurare ale grupului de întreprinderi (dacă aşa ceva există); c) reutilizarea maximă a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu apă tehnologică sau pentru alte folosinţe; d) implementarea de tehnologii noi care oferă posibilitatea de reducere a consumului de apă sau a debitului de ape uzate, precum şi a gradului lor de poluare; e) folosirea sistemelor închise de alimentare cu apă sau utilizarea repetată şi succesivă a apei în procesele tehnologice ale întreprinderii; f) recuperarea substanţelor utile conţinute în apele industriale uzate; g) tratarea şi utilizarea nămolurilor rezultate din procesele tehnologice şi din preepurarea apelor industriale uzate. (11) După obţinerea tuturor materialelor de la agentul economic, operatorul le examinează în termen de 20 de zile şi, în cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate corespund cerinţelor prevăzute de actele normative în vigoare în domeniul protecţiei mediului, acesta eliberează acordul de preluare a apelor uzate şi încheie contractul de furnizare/prestare a serviciului public de canalizare.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 12: (12) Acordul de preluare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare se eliberează agentului economic pe un termen de pînă la 2 ani, suficient pentru realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice necesare pentru efectuarea activităţilor indicate la alin.(10) lit.c) şi d), după care urmează o nouă solicitare de prelungire a termenului de valabilitate a acordului. Autorizaţia de deversare a apelor uzate poate fi anulată în cazul schimbării condiţiilor de canalizare a localităţii sau în cazul nerespectării de către utilizator a condiţiilor de deversare a apelor uzate. (13) Evacuarea apelor uzate în lipsa contractului bilateral încheiat se consideră racordare neautorizată, pentru care consumatorul respectiv poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare. (14) În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică nu pot fi îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă operatorului argumentarea de rigoare, cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condiţiilor de deversare. Argumentarea se examinează de către operator în termen de 10 zile, luîndu-se decizia de încheiere sau de refuz al încheierii cu agentul economic a unui contract de evacuare a apelor uzate supraîncărcate, pe perioadă determinată, cu aplicarea, la tariful pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate, a coeficientului stabilit pentru încărcarea suplimentară cu volume de ape uzate şi/sau poluanţi ce depăşesc concentraţia maxim admisibilă.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 13: Contractul poate fi încheiat numai în cazul în care staţia de epurare a apelor uzate dispune de rezervele necesare pentru a efectua epurarea, ţinînd cont de indicatorii respectivi, dacă nu se aduc prejudicii funcţionării normale a reţelelor şi instalaţiilor de epurare şi se asigură respectarea condiţiilor de calitate stabilite pentru deversarea apelor în emisar. (15) Eliberarea acordului de preluare a apelor uzate şi încheierea contractului privind evacuarea apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii a apelor uzate ce necesită modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcţionare a staţiei de epurare poate fi efectuată numai după îndeplinirea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de evacuare a apelor uzate epurate în emisar. (16) Pentru depăşirea normativelor la deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare, operatorul calculează şi aplică plaţi suplimentare conform legislaţiei în vigoare şi/sau contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (17) La deversarea de către agenţii economici a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii, ale căror volum şi nivel de poluare nu depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, se aplică tarifele în vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 14: (18) În cazul în care volumul substanţelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO5), precum şi alţi indicatori depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţie sau în acordul de preluare, se aplică plăţi suplimentare proporţionale depăşirii concentraţiilor maxim admisibile, conform Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale. (19) Consumatorii care au admis deversarea în reţeaua publică de canalizare a materialelor ce au provocat ieşirea, parţială sau totală, din funcţiune a sistemului de canalizare al localităţii, inclusiv a staţiilor de epurare, recuperează prejudiciul în modul stabilit de legislaţia în vigoare. (20) Toate litigiile apărute se soluţionează în instanţele de judecată. (21) Concentraţiile maximal admisibile de poluanţi în apele uzate pentru fiecare agent economic din teritoriul respectiv se stabilesc de către operator şi se aprobă de către agenţia ecologică teritorială reieşind din normativele deversărilor limitat admisibile. [Art.22 modificat prin Legea nr.322 din 30.11.2018, în vigoare 08.03.2019 [Art.22 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 15: REGULAMENTUL privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale transpune parţial prevederile Directivei Consiliului nr.91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale. Prezentul Regulament are drept scop: 1) stabilirea cerinţelor pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate şi pentru exploatarea staţiilor de epurare, care trebuie să conţină prevederi referitor la: a) metoda şi gradul de epurare care trebuie asigurate în funcţie de numărul de locuitori/de mărimea localităţii deservite sau care urmează să fie deservită de un sistem de colectare şi de o staţie de epurare şi/sau de calitatea emisarelor în care se deversează apele uzate epurate; b) identificarea şi clasificarea unor astfel de emisare, desemnate ca zone sensibile sau mai puţin sensibile; c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un sistem de colectare în localităţile urbane, care trebuie să aibă loc în baza unui contract şi/sau aviz eliberat de operator; d) condiţiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul de epurare;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 16: e) obligativitatea monitorizării evacuărilor de deşeuri lichide şi a monitorizării efectelor acestora, precum şi faţă de cerinţele de raportare; f) alte aspecte relevante. 2) stabilirea cerinţelor de epurare a apelor uzate în localităţile rurale privind colectarea, depozitarea, epurarea şi deversarea apelor uzate casnice în localităţile rurale, inclusiv a cerinţelor de exploatare a sistemelor de colectare locale, a staţiilor şi a proceselor de epurare alternative, a tehnologiilor şi a proceselor adecvate. 3) protejarea calităţii resurselor de apă; 4) stabilirea metodologiei de calcul a plăţilor suplimentare pentru evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare cu depăşirea CMA a poluanţilor stabilite. 3. Pentru realizarea condiţiilor expuse în Regulament fiecare autoritate responsabilă de colectarea şi epurarea apelor uzate va prevedea resurse financiare în acest scop.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 17: 6. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii: punct de control al calităţii apelor uzate – pentru consumatorii care evacuează apele uzate în reţeaua de canalizare este ultimul cămin al reţelei de canalizare internă, iar pentru consumatorii care deversează apele uzate în emisare este punctul de evacuare final (fântână de control, canal de deversare); normative de evacuare a apelor uzate – concentraţii maxim admisibile – indicatorii volumului şi componenţei apelor uzate stabiliţi de către operatorii, care ulterior se coordonează cu organele de mediu ale autorităţilor publice locale şi se aprobă de către organele centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului; epurare corespunzătoare – epurarea apelor uzate prin orice proces şi/sau sistem care după evacuarea apelor uzate permite receptorilor să întrunească obiectivele relevante de calitate prevăzute în normele tehnice şi în avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor în vigoare; CMA – concentraţia maxim admisibilă în apele uzate a substanţelor poluante la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare sau emisari; plăţi suplimentare – plăţi aplicate consumatorilor noncasnici în cazul evacuării de ape uzate în sistemul public de canalizare cu depăşirea CMA a poluanţilor;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 18: acord de preluare a apelor uzate – acord în scris, eliberat de către operator la cererea consumatorului, altul decât cel casnic, în care se indică cerinţele operatorului privind calitatea apelor industriale uzate evacuate în reţelele publice de canalizare în care se stabileşte CMA a poluanţilor apelor uzate şi condiţiile de evacuare a apelor industriale uzate. Capitolul III COLECTAREA ŞI EVACUAREA APELOR UZATE ÎN REŢELELE DE CANALIZARE ALE LOCALITĂŢILOR ŞI ÎN STAŢIILE DE EPURARE 8. Principalii parametri/indicatori de calitate care trebuie să caracterizeze apele industriale uzate la evacuare în reţelele de canalizare ale localităţilor, precum şi în limitele maxime admisibile ce se măsoară în punctele de control sânt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 9. Prin acordul de preluare a apelor uzate sau prin contractul de furnizare a serviciului de canalizare se stabilesc valori ale CMA mai mici decât cele prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament pe baza încărcării existente cu poluanţi a apei uzate în sistemul de canalizare şi încărcării staţiei de epurare a apelor uzate. În funcţie de activitatea specifică desfăşurată, apele uzate pot fi caracterizate şi prin alţi indicatori de calitate decât cei prevăzuţi în anexa nr.1 la prezentul Regulament. CMA pentru aceştia se va stabili în baza studiilor de specialitate, la solicitarea şi din contul consumatorului.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 19: Aceste studii vor cuprinde metodele de analiză cantitativă şi calitativă a indicatorilor de calitate, tehnologiile de epurare adecvate a poluanţilor aprobate de autoritatea administrativă subordonată organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul mediului, după coordonarea prealabilă a acestora cu autoritatea administraţiei publice locale, în a cărei proprietate se află reţelele şi instalaţiile de canalizare şi epurare a apelor uzate sau cu operatorul, dacă acestuia, prin contractul de gestiune, i-a fost delegată o asemenea împuternicire. 91 Indicatorii de calitate/CMA, care urmează să fie analizaţi în cadrul investigaţiilor de laborator, pentru efectuarea controlului calităţii apelor uzate deversate în sistemul public de canalizare de către consumatori îi stabileşte operatorul, aprobă autoritatea administraţiei publice locale şi sunt coordonaţi cu autoritatea administrativă subordonată organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul mediului, în funcţie de tipul de activitate şi materia primă utilizată. Astfel, prin Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 20/1 din 27.11.2020 s-au aproba: 1. Indicatorii de calitate/CMA care urmează să fie analizaţi în cadrul investigaţiilor de laborator, pentru efectuarea controlului calităţii apelor uzate deversate în sistemul public de canalizare de către consumatorii non-casnici în mun. Chişinău;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 20: 2. Normativele CMA ale indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate în sistemul puublic de canalizare/staţia de epurare pentru consumatorii non-casnici la nivelul celor stabilite în Anexa nr. 1 din HG 950/2013. Accesarea Deciziei CMC nr. 20/1 din 27 noiembrie 2020la linkul: file:///D:/Users/ajicul/Documents/legi%20propuneri%20modificare%20la%20legi/mapa%20%20pu%20sedinta%20din%2025.10.2019%20imp%20art.%2022%20legea%20303/public_publications_32023408_md_20_1.pdf 92 . Consumatorii, alţii decât cei casnici, evacuează apele uzate în sistemul public de canalizare prin racorduri individuale, separate de reţelele de canalizare prin care evacuează ape uzate alţi consumatori sau de reţelele publice de canalizare aflate în proprietatea autorităţilor/instituţiilor publice, construite conform standardelor. La hotarul delimitării reţelelor de canalizare ale consumatorilor, alţii decât cei casnici, de cele ale operatorului, în afara terenului aflat în proprietatea/posesia sau folosinţa acestora, se amplasează un punct de control pentru prelevarea probelor de apă uzată.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 21: CMA a poluanţilor din apele uzate în sistemul public de canalizare se determină pentru fiecare consumator în parte, luând în considerare prevederile metodologiei de calcul a CMA a substanţelor poluante în apele uzate evacuate în sistemul de canalizare al localităţii, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament. 11. Se interzice evacuarea apelor industriale uzate în al căror conţinut sunt substanţe periculoase sau prioritar periculoase prevăzute în Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.802/2013, dacă nu este asigurată preepurarea lor înainte de evacuarea acestora în sistemul public de canalizare. Se vor utiliza cele mai bune tehnici disponibile, astfel încât înainte de evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare să fie respectate cerinţele şi normativele de evacuare stabilite în acordul de preluare al apelor uzate.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 22: 13. Apele uzate care se evacuează în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare nu trebuie să conţină: a) materii în suspensie, în cantităţi şi dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stînjeni curgerea normală a fluxului de lichid, cum sînt: materiale care, la vitezele realizate în conductele/colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri; diferite substanţe care se pot solidifica şi astfel pot obtura secţiunea conductelor/canalelor; corpuri solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grătarul cu spaţiu liber de 20 mm între bare, iar în cazul fibrelor şi fibrelor textile ori al materialelor similare – pene, fire de par de animale, şerveţele umede, care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm; suspensii dure şi abrazive ca pulberile metalice şi granulele de roci, precum şi altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea conductelor/canalelor; păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderenţă pot conduce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereţii conductelor/canalelor colectoare; substanţe care, singure sau în amestec cu alte substanţe conţinute în apa din reţelele de canalizare, coagulează, existînd riscul depunerii lor pe pereţii conductelor/canalelor, sau conduc la apariţia de substanţe agresive noi;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 23: b) substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sînt realizate reţelele de canalizare şi echipamentele şi conductele din staţiile de epurare a apelor uzate; c) substanţe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stînjeni exploatarea normală a reţelelor/canalelor şi staţiilor de epurare a apelor uzate sau care împreuna cu aerul pot forma amestecuri explosive, cum sînt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solvenţii, dicloretilena şi alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă; d) substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare; e) substanţe cu grad ridicat de periculozitate, cum sînt: metalele grele şi compuşii lor; compuşii organici halogenaţi; compuşii organici cu fosfor sau cu staniu; agenţii de protecţie a plantelor: pesticidele – fungicide, erbicide, insecticide, algicide – şi substanţele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pielii sau a materialelor textile; substanţele chimice toxice, cancerogene, mutagene sau teratogene ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzipiren, benzantracen si altele asemenea; substanţele radioactive, inclusiv reziduurile;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 24: f) substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului; g) substanţe colorante ale căror cantitate şi natură, chiar în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare sau în staţia de epurare, determină prin descărcarea lor împreună cu apele uzate, modificarea culorii apei receptorului natural; h) substanţe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului; i) substanţe organice greu biodegradabile; j) substanţe care apar ca urmare a procesului de mătuire a sticlei. 14. Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi instituţiile de cercetare medicală şi veterinară, întreprinderile de ecarisaj, precum si de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni, microorganisme, viruşi, ouă de helminţi – se descarcă în reţelele de canalizare ale localităţilor şi în staţiile de epurare numai în condiţiile în care au fost luate toate măsurile de dezinfectare, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 25: Realizarea măsurilor de dezinfecţie/sterilizare a produselor patologice evacuate odată cu apele uzate din unităţile menţionate în alineatul unu al prezentului punct se certifica periodic prin buletine de analiză eliberate de Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice. Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauza şi se transmit şi operatorilor, periodic sau la cerere. 15. Condiţiile de evacuare a apelor uzate ale consumatorilor în sistemul public de canalizare se stabilesc de către operator, în baza normativelor deversărilor limitat admisibile ale poluanţilor evacuaţi în emisare, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament. CMA a poluanţilor apelor uzate se calculează de către operator în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, care va lua în considerare următoarele aspecte: a) condiţiile impuse prin autorizaţiile de mediu pentru folosinţa specială a apei, eliberate de autoritatea administrativă subordonată organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul mediului; b) starea tehnică şi capacitatea de epurare reală a staţiei de epurare, aflată în administrarea/exploatarea operatorului, asigurarea funcţionării staţiei de epurare a apelor uzate conform parametrilor prevăzuţi în proiectul acesteia şi neadmiterea recepţionării de la consumatori a apelor uzate, care ar putea afecta funcţionarea stabilă a procesului de epurare biologică, în care raportul dintre CBO5:N:P trebuie să fie echivalent cu 100:5:1;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 26: c) asigurarea protecţiei reţelelor şi instalaţiilor sistemului public de canalizare de distrugeri în urma influenţei apelor uzate agresive, formării vaporilor inflamabili şi toxici, obturarea conductelor şi utilajelor cu substanţe ce se depun din nămol; d) asigurarea epurării apelor uzate preluate în sistemul public de canalizare. 16. Prin avizul de racordare eliberat de către operator şi ulterior prin contractele încheiate, se pot stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decît cele prevăzute în anexa nr.1, în baza încărcării deja existente cu poluanţi a apei uzate din sistemul de canalizare, respectiv la intrarea în staţia de epurare astfel încît să fie menţinut raportul CBO5:N:P = 100:5:1, care asigură funcţionarea eficace a procesului de epurare biologic. În cazul schimbării condiţiilor de deversare a apelor uzate în emisare, operatorul stabileşte condiţii noi de preluare a apelor uzate în sistemul public de canalizare/staţiile de epurare consumatorilor existenţi prin acordul de preluare/contractul de prestare a serviciului public de canalizare. 17. Pentru localităţile care au în curs de realizare staţii de epurare sau extinderi ale acestora, prevăzute prin programe de etapizare, autoritatea competentă stabileşte alte condiţii de evacuare pe perioada de derulare a programului, pînă la îndeplinirea obiectivelor acestuia, ţinîndu-se seama de prevederile prezentului Regulament.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 27: 18. La solicitarea avizului de racordare, a contractului de racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare şi a acordului de preluare, în vederea evacuării apelor uzate provenite de la un nou consumator de apă şi de extindere a capacitaţilor de producţie şi a instalaţiilor de preepurare, acesta va pune la dispoziţia operatorilor datele asigurate de proiectant/consumator, respectiv estimările debitelor şi a compoziţiei apelor uzate care urmează să fie descărcate în reţelele de canalizare ale localităţilor sau în staţii de epurare. În vederea eliberării avizului de racordare la reţeaua de canalizare, consumatorii care dispun de surse proprii de alimentare cu apă prezintă autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 28: 191. Acordul de preluare a apelor uzate, eliberat consumatorului, care evacuează ape industriale uzate în sistemul public de canalizare, se anexează la contractul de prestare a serviciului public de canalizare şi va conţine următoarele: a) denumirea actului (Acord de preluare a apelor uzate); b) data emiterii acordului de preluare a apelor uzate; c) denumirea operatorului; d) denumirea consumatorului căruia i se eliberează actul respectiv; e) cerinţele operatorului privind calitatea apelor uzate evacuate în reţelele publice de canalizare; f) CMA a poluanţilor din apele uzate pentru consumator; g) condiţiile de preluare a apelor uzate de la consumator, care includ cerinţe privind: - necesitatea preepurării/epurării apelor industriale uzate sau a unei părţi din acestea la staţia de preepurare/epurare a consumatorului; - preepurarea apelor industriale uzate în comun cu ale altor consumatori, în cadrul unor staţii de epurare ale grupului de întreprinderi (dacă aşa ceva există); - reutilizarea maximă a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu apă tehnologică sau pentru alte folosinţe; - implementarea tehnologiilor noi care oferă posibilitatea de reducere a consumului de apă sau a debitului de ape uzate, precum şi a gradului lor de poluare; - folosirea sistemelor închise de alimentare cu apă sau utilizarea repetată şi succesivă a apei în procesele tehnologice ale întreprinderii; -
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 29: recuperarea substanţelor utile conţinute în apele industriale uzate; - tratarea şi utilizarea nămolurilor rezultate din procesele tehnologice şi din preepurarea apelor industriale uzate; h) termenul de valabilitate a acordului de preluare a apelor uzate; i) numele, prenumele şi semnătura persoanei cu funcţie de răspundere a operatorului împuternicit/desemnat cu dreptul de a semna acordul de preluare a apelor uzate. 192. Consumatorii evacuează apele uzate în sistemul public de canalizare astfel încât să fie asigurată respectarea indicatorilor de calitate/CMA a poluanţilor apelor uzate prevăzuţi în avizul de racordare/acordul de preluare şi în contractul de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare conform standardelor naţionale adoptate. 193. Operatorul este obligat să supravegheze starea tehnică a sistemului public de canalizare, să monitorizeze valorile indicatorilor/parametrilor de calitate ai apelor uzate evacuate de către consumatori în sistemul de canalizare în raport cu CMA a poluanţilor stabilite şi aprobate pentru fiecare consumator în parte, precum şi calitatea apelor uzate epurate la deversare în emisare în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 30: 194. Periodicitatea prelevării probelor de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare se stabileşte de către operator pentru fiecare consumator în parte la încheierea acordului de preluare a apelor uzate/contractului de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, luând în considerare: a) CMA a poluanţilor privind calitatea apelor industriale uzate evacuate; b) debitele lunare şi anuale reale de ape uzate, evacuate de consumatori în sistemul public de canalizare, calculate în baza volumelor înregistrate de mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal, puse în funcţiune, montate, sigilate şi luate în evidenţă în conformitate cu prevederile actelor normative sau volumelor de ape uzate calculate prin metode indirecte; c) datele despre calitatea apelor uzate la evacuarea în reţeaua publică, conform rezultatelor analizelor probelor de ape uzate, eliberate de către laboratorul acreditat în condiţiile Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii; d) regimul de evacuare a apelor uzate de la consumator; e) cerinţele impuse operatorului prin autorizaţiile de mediu pentru folosinţa specială a apei, eliberate de autoritatea administrativă subordonată organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul mediului; f) respectarea sau nerespectarea de către consumatori a condiţiilor de evacuare a apelor uzate în sistemul public de canalizare în perioada anterioară; g) mărimea depăşirilor cantităţii de poluanţi din apele uzate evacuate de consumator în raport cu CMA a acestora;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 31: h) caracteristicile poluanţilor din componenţa apelor uzate în urma investigaţiilor (analizelor) de laborator, conform obiectului de activitate/tipul de industrie al consumatorului; i) impactul asupra reţelelor de canalizare, factorii indicaţi la literele b), g) şi h). 195. Operatorii vor preleva, cel puţin odată pe an, probe de apă uzată pentru investigaţiile de laborator, în punctele de control stabilite de aceştia. Punctele de control pot fi stabilite expres în condiţiile tehnice, avizele de racordare, acordurile de preluare, eliberate de către operator, şi/sau în contractele de prestare a serviciului public de canalizare, încheiat între operator şi consumator. 196. În funcţie de prevederile punctului 194, operatorii stabilesc perioade de prelevare a probelor de apă uzată, însă nu mai des de odată pe lună, chiar dacă au fost constatate depăşiri ale valorilor admisibile ale indicatorilor de calitate din apele uzate. 197. Operatorii efectuează analiza apei uzate prelevate în laboratoare acreditate în condiţiile Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. În cazul apariţiei litigiilor referitoare la stabilirea plăţilor suplimentare pentru evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare cu depăşirea CMA a poluanţilor stabilite, prioritate se acordă cercetărilor obţinute în laboratoarele acreditate.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 32: 198. Prelevarea probelor de apă uzată se efectuează în orice timp al zilei şi nopţii, luând în considerare regimul de activitate al consumatorului, în conformitate cu standardele moldoveneşti care adoptă standarde europene sau internaţionale, precum şi în conformitate cu regulile de prelevare, transportare şi păstrare a apelor uzate pentru verificarea calităţii apelor uzate deversate în reţelele de canalizare. 199. Operatorul este obligat să preleveze o singură probă de apă uzată, a cărei cantitate trebuie să fie suficientă pentru efectuarea analizei fizico-chimice. În cazul în care reprezentantul consumatorului, care participă la procesul de prelevare a probelor de apă uzată, în momentul prelevării solicită prelevarea concomitentă a probelor de control, atunci operatorul în prezenţa reprezentantului consumatorului va trebui să preleveze în paralel cîte două probe de apă uzată pentru fiecare parte (operator, consumator), iar fiecare dintre ei, din contul personal, le va transmite laboratorului acreditat în domeniul apelor uzate. Toate probele de apă uzată vor fi sigilate la locul prelevării acestora. După recepţionarea acestor probe, laboratoarele acreditate vor efectua analiza pentru o singură probă, iar a doua probă de control sigilată va fi păstrată în conformitate cu cerinţele stabilite de standardele moldoveneşti care adoptă standarde europene sau internaţionale.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 33: 1910. Încercările de laborator se efectuează într-un laborator acreditat în domeniul apelor uzate al operatorului şi/sau în orice alt laborator acreditat în domeniul apelor uzate, cu înregistrarea rezultatelor controlului în registre speciale care sunt păstrate pe un termen de 5 ani. 1911. În cazul în care indicele de concordanţă (En) este mai mare de 0,2, obţinut în urma analizelor de laborator, se efectuează prelevarea probelor de control repetat în prezenţa ambilor reprezentanţi ai laboratoarelor sau a reprezentantului unui alt laborator, în calitate de parte terţă. Indicele de concordanţă (En) se stabileşte conform standardului moldovenesc SM SR EN ISO/CEI 17043: 2011. 1912. În cazul în care nu s-au solicitat/prelevat probe de control din iniţiativa consumatorului sau din nedorinţa acestuia, rezultatele analizelor de laborator eliberate de laboratorul acreditat al operatorului vor constitui temei juridic pentru calculul plăţilor suplimentare, conform anexei nr.7 la prezentul Regulament. 1913. Prelevarea probelor de apă uzată se efectuează de către operator în prezenţa consumatorului. Prelevarea probelor de apă uzată poate fi efectuată în prezenţa unuia sau a mai multor reprezentanţi ai autorităţii administraţiei publice locale şi/sau a autorităţii administrative subordonată organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul protecţiei mediului.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 34: 1914. Atât operatorul, cât şi consumatorii sunt obligaţi să desemneze unul sau doi reprezentanţi care vor avea dreptul să participe la prelevarea probelor de apă uzată, în vederea monitorizării corectitudinii procesului de prelevare, la semnarea actului şi să argumenteze, în scris, a obiecţiilor constatate. 1915. Consumatorii vor asigura desemnarea persoanelor responsabile de prelevarea probelor de apă uzată care cunosc regulile de prelevare a probelor de apă uzată sau vor instrui persoanele desemnate care nu cunosc regulile enunţate supra. 1916. Consumatorii sunt obligaţi să asigure prezenţa la locul de prelevare a probelor de apă uzată a persoanelor desemnate, în termen de 15 minute de la ora solicitării de către reprezentantul operatorului. 1917. În cazul în care persoana desemnată de consumator nu se prezentă la locul de prelevare a probelor de apă uzată în termenul indicat punctul 1916 sau în cazul în care reprezentantul consumatorului refuză să semneze actul de prelevare a probelor de apă uzată, reprezentantul operatorului, cu utilizarea mijloacelor tehnice (foto, video), va preleva probele de apă uzată, va întocmi şi semna în mod unilateral actul de prelevare a apelor uzate în două exemplare identice şi va sigila vasul cu proba de apă uzată, care o va expedia în oricare dintre laboratoarele acreditate, inclusiv în laboratorul operatorului, dacă este acreditat.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 35: Dacă reprezentantul consumatorului nu se prezintă la locul de prelevare a probelor de apă uzată sau refuză să semneze actul de prelevare a probelor de apă uzată, precum şi refuză să utilizeze mijloace tehnice la prelevarea probelor de apă uzată, cu efectuarea fotografiilor sau înregistrărilor video, reprezentantul operatorului va indica corespunzător motivele în actul de prelevare a probelor de ape uzate. 1918. Neprezentarea persoanei desemnate în termenul prestabilit la locul de prelevare a probelor de apă uzată sau refuzul de a semna actul de prelevare a probelor de apă nu poate fi interpretat în favoarea consumatorului. În asemenea situaţii, cel târziu a doua zi lucrătoare de la ziua întocmirii actului de prelevare a probelor de apă uzată, operatorul este obligat să expedieze în adresa consumatorului, prin poştă şi/sau prin e-mail (dacă dispune), un exemplar al actului de prelevare a probelor de apă uzată. Adresa/adresele corespunzătoare vor fi indicate în contractul de prestare a serviciilor publice de canalizare, încheiat cu consumatorul. 1919. Consumatorii sunt în drept să conteste în instanţa de judecată actul de prelevare a probelor de apă uzată în termen de cel mult 10 zile de la data semnării acestuia de către reprezentantul împuternicit sau de la data confirmării primirii actului prin poştă sau prin e-mail în următoarele cazuri, dar care nu se limitează la acestea: a) operatorul nu a solicitat prezenţa reprezentantului consumatorului la locul prestabilit pentru prelevarea probelor de apă uzată;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 36: b) încălcarea procedurii de prelevare a probelor de apă uzată; c) actul de prelevare a probelor de apă uzată a fost semnat de persoane care nu sunt împuternicite în modul stabilit cu dreptul de a semna astfel de acte; d) actul de prelevare a probelor de apă uzată nu a fost completat pe deplin în modul stabilit. 1920. Operatorul este obligat să expedieze copia raportului de analiză a probelor de apă uzată consumatorului prin poştă sau e-mail, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data eliberării acestuia de către laboratorul acreditat. 1921. Consumatorul este în drept să conteste în instanţa de judecată raportul de analiză a probelor de apă uzată, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data recepţionării raportului, în următoarele cazuri, dar care nu se limitează la acestea: a) raportul de analiză a probelor de apă uzată a fost eliberat de laboratorul care nu este acreditat în domeniul apelor uzate; b) dezacordul consumatorului cu rezultatele raportului de analiză a probelor de apă uzată. 1922. Dacă, potrivit raportului de analiză a probelor de apă uzată, sunt constatate depăşiri ale valorilor indicatorilor/parametrilor de calitate în raport cu CMA a poluanţilor stabilite în temeiul contractului de prestare a serviciului de canalizare, operatorul va calcula consumatorului plăţi suplimentare în conformitate cu
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 37: Metodologia de calcul a plăţilor suplimentare pentru depăşirea CMA a poluanţilor la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare, stabilite în anexa nr.7 la prezentul Regulament. Rezultatele analizelor de laborator vor sta la baza calculului spre plata suplimentară consumatorului, până la următoarea prelevare a probelor de apă uzată. 1923. La adresarea în instanţa de judecată cu privire la anularea actului de prelevarea a probelor de apă uzată sau raportul de analiză a probelor, factura/contul de plată ce rezultă din aceste acte se suspendă pe perioada mersului procesului, iar în cazul în care instanţa de judecată, printr-o hotărîre irevocabilă, a anulat actele de prelevare a probelor de apă uzată sau raportul de analiză a probelor de apă uzată care au confirmat depăşiri ale valorilor admisibile ale poluanţilor, operatorul va anula plata suplimentară calculată şi/sau va restitui plata achitată. 1927. Plăţile calculate conform Metodologiei de calcul a plăţilor suplimentare pentru depăşirea CMA a poluanţilor la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare, stabilite în anexa nr.7 la prezentul Regulament, vor fi acumulate pe un cont special al operatorului. Aceste resurse financiare vor fi utilizate exclusiv pentru întreţinerea şi dezvoltarea sistemului de canalizare, modernizarea şi construcţia staţiilor de epurare a apelor uzate, achiziţionarea materialelor pentru epurarea apelor uzate şi a nămolurilor, precum şi pentru întreprinderea măsurilor de protecţie a mediului.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 38: 1928. Factura de plată înaintată consumatorului se contestă în instanţa de judecată în termen de cel mult 30 de zile de la data înmânării acesteia de către operator. 21. Pentru orice schimbare privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate evacuate în reţelele de canalizare sau în staţiile de epurare, ca urmare a modificării capacităţilor de producţie, a tehnologiilor de fabricaţie sau a altor cauze, consumatorul este obligat să solicite eliberarea unui nou acord de preluare a apelor uzate. 22. Preluarea în reţelele de canalizare a localităţilor şi/sau în staţiile de epurare a unor ape uzate ce implică modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcţionare a staţiilor de epurare se ia în considerare numai după realizarea în staţia de epurare a tuturor lucrărilor necesare asigurării respectării condiţiilor de descărcare în emisare. 23. În scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului evacuarea/descărcarea în receptorii naturali a apelor urbane uzate şi industriale cu conţinut de substanţe poluante se face numai în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prezentului Regulament.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 39: În cazul în care agenții economici nu sunt de acord cu reglementările impuse de către operatorii ce gestionează sistemele publice de canalizare, aceștia au tot dreptul să construiască stații locale/proprii de epurare, care vor asigura calitatea apei epurate la deversare direct în emisar/râu, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 aprobată prin HG 950/2013 şi/sau anexelor nr. 1-8 din HG 802/2013 şi a Ghidului pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru emisiile de apă uzată din industria alimentară, aprobat prin Ordinului nr. 61 din 10.09.2014 al Ministerului Mediului al R. Moldova. Accesarea Ghidului poate fi efectuat la linkul: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=40085&lang=ro
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 40: 2. Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin HG nr. 802 din 09.10.2013 (în vigoare 01.11.2013) publicat în Monitorul Oficial nr.243-247 art.931 din 01.11.2013 Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă (în continuare – Regulament) transpune: - art. 3 pct.1, 10, 43-45; art.15 alin.(1) şi partea 2 a anexei VI din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334 din 17 decembrie 2010; - art. 2 şi 3 din Directiva 2009/90/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a specificaţiilor tehnice pentru analiza chimică şi monitorizarea stării apelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 201 din 1 august 2009; - anexa III din Directiva 91/271/CE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 135 din 30 mai 1991; anexa VIII din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327 din 22 decembrie 2000;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 41: - anexa I din Directiva 2006/11/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 februarie 2006 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 64 din 4 martie 2006; precum şi, parţial: - Directiva 2006/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind calitatea apelor dulci care necesită protecţie sau îmbunătăţiri în vederea întreţinerii vieţii piscicole, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 264 din 25 septembrie 2006. Capitolul I - DISPOZIŢII GENERALE 1. Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă are drept scop reglementarea condiţiilor de deversare, de introducere a substanţelor specifice într-un corp de apă de suprafață, într-un corp de apă subterană sau în terenurile fondului de apă.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 42: Capitolul VI - VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE PENTRU EVACUAREA APELOR UZATE 27. Deversarea apelor uzate se efectuează în baza autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, eliberată în conformitate cu prevederile Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011. 28. La eliberarea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei care implică deversarea apelor uzate, autoritatea competentă trebuie să se asigure că încărcările şi concentraţiile de poluanţi din apele uzate, precum şi încărcarea căldurii reziduale sînt la nivelul care poate fi atins prin aplicarea BTD.Autorizaţia va conţine valorile-limită de emisie pentru substanţele poluante şi proprietăţile apelor uzate, precum şi limitele debitului apelor uzate, a încărcărilor de poluanţi şi căldurii reziduale. Valorile-limită de emisie, bazate pe BTD, pentru apele uzate din sectoarele (activităţile) industriale sînt stabilite în anexele la prezentul Regulament. 29. La acordarea unei autorizaţii de mediu pentru folosinţa specială a apei care implică deversarea apelor uzate, autoritatea competentă va stabili încărcările maxime ale poluanţilor şi căldura reziduală admisibilă pentru a fi evacuate într-un corp de apă de suprafaţă. Încărcările maxim admisibile vor fi determinate prin calcul, folosind debitul apelor uzate maxim admisibil pe zi şi/sau capacitatea de producţie maximă admisibilă pe zi. 30. Autoritatea competentă trebuie să se asigure că nici o poluare semnificativă nu va fi cauzată şi că este atins un nivel ridicat de protecţie a mediului pentru ape. 31. Evacuarea substanţelor periculoase este permisă numai în baza aplicării BTD.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 43: 32. Valorile-limită de emisie pentru evacuările apelor uzate din sectoarele (activităţile) industriale într-un corp de apă de suprafaţă sânt prezentate în anexele nr.1-8 la prezentul Regulament. 33. La evacuarea apelor uzate din mai multe sectoare sau activităţi, în vederea epurării combinate înainte de deversare sau deversării combinate după aplicarea epurării separate, valorile-limită de emisie pentru parametrii relevanţi de monitorizare a amestecului se calculează utilizând următoarele metode: 1) atribuirea amestecului la apele uzate sectorului care se apropie cel mai mult de consistenţa amestecului; 2) aplicarea unui calcul pentru amestec; 3) determinarea individuală. Selectarea metodei corespunzătoare de epurare se bazează pe consideraţii privind cantităţile mixte ale fluxurilor de ape uzate şi poluanţilor în subfluxurile amestecate, precum şi reacţiile acestora între ele.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 44: 34. Pentru un amestec de ape uzate ale cărui subfluxuri vin în mod predominant şi temporal constant din sectoarele (activităţile) industriale, valoarea-limită de emisie pentru un anumit poluant poate fi calculată ca fiind încărcarea maximă admisă de poluanţi, rezultată din diferite fluxuri de ape reziduale de amestec ale sectorului. La baza calculelor trebuie să fie luate încărcările poluanţilor din subfluxurile care pot fi evacuate în conformitate cu valorile-limită de emisie corespunzătoare. Încărcarea maximă admisă pentru un poluant într-un amestec nu trebuie să fie mai mare decât suma încărcărilor maxime admisibile corespunzătoare în fiecare flux. 36. Dacă cerinţele de calitate a mediului pentru ape necesită condiţii de emisii mai stricte decât cele rezultate din utilizarea valorilor-limită de emisie, conform cu pct. 34-37 din prezentul Regulament, în autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei care implică deversarea apelor uzate vor fi incluse măsuri suplimentare şi mai stricte. 37. Valorile-limită de emisie pentru un parametru al apelor uzate menţionate în pct.32, 34-37 din prezentul Regulament se referă la compoziţia unui flux de ape uzate sau al unui amestec de ape uzate la punctul de deversare finală într-un corp de apă recipient.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 45: 39. Valorile-limită de emisie pentru substanţele poluante se determină în punctul în care emisiile părăsesc instalaţia, iar la determinarea acestor valori nu se ia în considerare nici o diluare care intervine înainte de acest punct. În ceea ce priveşte evacuările indirecte de substanţe poluante în apă, se poate lua în considerare efectul unei instalaţii de epurare a apei la determinarea valorilor-limită de emisie ale instalaţiei în cauză, cu condiţia să fie asigurat un nivel echivalent de protecţie a mediului în ansamblul său şi acest fapt să nu conducă la niveluri mai ridicate de poluare a mediului. 40. Apele industrial uzate biodegradabile care provin de la instalaţiile sectoarelor industriale enumerate şi care nu intră în staţiile de epurare a apelor urbane reziduale, înainte de a fi evacuate în apele receptoare, vor respecta condiţiile stabilite în reglementările prealabile şi/sau în autorizaţiile specifice ale autorităţii competente pentru toate evacuările care provin din instalaţii prevăzute pentru un echivalent locuitor (EL) de cel puţin 4000. Respectiv, în conformitate cu prevederile pct. 5 şi tab. nr. 1 din Anexa nr. 8 a HG nr. 950/2013, întreprinderile industriale care deversează apele uzate rezultate din activitatea de producere (industrie) şi/sau prestare servicii, trebuie să se asigurare cu sistem de colectare a apelor uzate şi să aplice epurarea secundară (eliminarea încărcărilor biologice şi a suspensiilor) sau echivalentă. Astfel, conchidem că agenţii economici care desfăşoară activitate de producere (industrii) şi/sau prestări de servicii, sunt obligaţi sa deţină şi să exploateze staţii de epurare proprii (locale).
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 46: Capitolul VII MONITORIZAREA EVACUĂRII APELOR UZATE 41. Monitorizarea evacuării apelor uzate se realizează în conformitate cu specificaţiile din anexa nr.10 la prezentul Regulament şi va cuprinde activităţi privind: 1) măsurarea debitului apelor uzate; 2) prelevarea, conservarea şi pretratarea probelor; 3) analiza şi evaluarea rezultatelor măsurătorilor; 4) verificarea respectării valorilor-limită de emisie. 42. Monitorizarea evacuării apelor uzate se efectuează de către titularul autorizaţiei (automonitorizare) şi de către autoritatea competentă (monitorizare externă). Automonitorizarea şi monitorizarea externă nu se efectuează de către una şi aceeaşi persoană fizică sau juridică.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 47: 43. În procesul de autorizare a folosinţei speciale a apei care implică deversarea apelor uzate, autoritatea competentă decide cu privire la aplicarea parametrilor relevanţi pentru monitorizarea apelor uzate, ţinînd cont de sectorul şi activitatea de evacuare a apelor uzate, precum şi de poluanţii susceptibili de a fi emişi în cantităţi semnificative. Un parametru este relevant în cazul în care: 1) apariţia este una tipică şi semnificativă pentru consistenţa apelor uzate; 2) poluantul este evacuat; 3) există pericolul depăşirii valorii-limită de emisie corespunzătoare. 44. În concordanţă cu selectarea parametrilor de monitorizare, autoritatea competentă decide asupra parametrilor periculoşi în subfluxurile unui amestec de ape uzate şi asupra condiţiilor de monitorizare a subfluxului. Regulamentul cuprinde: - Valorile-limită de emisie pentru evacuările apelor uzate din sectoarele (activităţile) industriale într-un corp de apă de suprafaţă; - Măsurile generale ale BTD (cele mai bune şi cele mai eficiente tehnici disponibil) pentru interzicerea sau reducerea deversării apelor uzate pentru următoarele sectoare: 1. Abatoare şi prelucrarea cărnii şi a peştelui (anexa nr. 1 de la Regulamentul nr. 802/2013); 2. Tratarea şi prelucrarea laptelui (anexa nr. 2 de la Regulamentul nr. 802/2013); 3. Procesele de la fabricile de bere şi casele de malţ (anexa nr. 3 de la Regulamentul nr. 802/2013);
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 48: 4. Prelucrarea fructelor, a legumelor şi a cartofilor (anexa nr. 4 de la Regulamentul nr. 802/2013); 5. Producerea băuturilor (anexa nr. 5 de la Regulamentul nr. 802/2013); 6. Producerea alcoolului şi băuturilor alcoolice destinate consumului uman (anexa nr. 6 de la Regulamentul nr. 802/2013); 7. Producerea furajelor din legume (anexa nr. 7 de la Regulamentul nr. 802/2013); 8. Producerea gelatinei şi adezivilor din piei brute şi prelucrate şi din oase (anexa nr. 8 de la Regulamentul nr. 802/2013);
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 49: Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua), aprobat prin Ordinul MADRM/MEI nr.159/331 din 02 iulie 2018 3.2.45. Supravegherea exploatării rețelelor de canalizare și a instalațiilor aferente ale consumatorilor racordați la rețeaua operatorului se efectuează în conformitate cu Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale. și cu contractele încheiate cu consumatorii. 3.2.46. Pentru efectuarea supravegherii operatorul AAC creează un serviciu de inspectare, componența și efectivul căruia se stabilește în funcție de numărul consumatorilor, timpul și debitul apelor uzate industriale recepționate. 3.2.47. Serviciul de inspectare verifică conformitatea debitelor și componenței apelor uzate cu cele stipulate în contracte.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 50: 3.2.48. În conformitate cu Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 13.12.2013, Regulamentul privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație ANRE nr. 355 din 27.09.2019 (în vigoare din 01.05.2020): a) în cazul existenței mijloacelor legale de măsurare a debitelor de apă uzată la deversare de către consumatori în rețeaua publică de canalizare cantitatea de apă uzată se adoptă conform indicațiilor mijloacelor instalate de măsurare; b) în lipsa dispozitivelor de măsură la deversarea apei uzate, debitele evacuate de către consumatori în rețeaua publică de canalizare se adoptă egale cu cantitatea de apă livrată consumatorilor respectivi şi/sau conform indicaţiilor dispozitivului de contorizare a apei, instalat în fântâna arteziană a consumatorului. c) este interzisă deversarea în rețeaua de canalizare a operatorului AAC a următoarelor ape: - apelor de precipitații atmosferice și de la topirea zăpezii; - reziduurilor menajere și tehnologice lichide; - apelor industriale de condensare.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 51: 3.2.49. La consumatorii, care evacuează numai ape uzate menajere, se verifică posibilele nerespectări ale condițiilor de contract: a) racordarea unui subabonat fără autorizarea operatorului; b) evacuarea apelor de scurgere (de suprafață sau meteorice) în rețelele operatorului; c) evacuarea deșeurilor menajere solide și lichide în canalizare etc. 3.2.50. Recepționarea apelor uzate în sistemul de canalizare al operatorului AAC se efectuează în conformitate cu Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localitățile urbane şi rurale. 3.2.51. Componența apelor uzate industriale recepționate în rețeaua de canalizare a operatorului se verifică prin prelevarea și analiza periodică a probelor apelor uzate din stațiile de epurare locale ale consumatorului și din căminul de control, în locul racordării rețelei consumatorului la rețeaua operatorului. Prelevarea probelor se efectuează din fluxul apei uzate de către controlorul serviciului de inspectare în prezența reprezentantului consumatorului într-un loc ce asigură o probă obiectivă. Analiza de control a componenței și proprietăților apelor uzate trebuie să fie efectuată de către laboratoare de încercare și calibrare acreditate/atestate.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 52: 3.2.52. Serviciul de inspectare trebuie să examineze sistemele de canalizare industrială ale consumatorilor, să obțină reducerea consumului nerațional și a debitelor de vârf (maxime) ale apelor uzate industriale, conformitatea gradului de epurare cu condițiile contractuale și, în limita posibilităților, reutilizarea sau folosirea în alte scopuri a apelor uzate industriale. 3.2.53. În cazul depistării nerespectării obligațiilor contractuale de către consumatori, serviciul de inspectare întreprinde măsuri de înlăturare a încălcărilor în conformitate cu regulile și condițiile contractului, recurgând la sancțiuni de penalizare în caz de necesitate.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 53: Concluzie: 1. Apele uzate de tip menajer, deversate de către locuitorii mun. Chişinău, indiferent unde s-ar afla aceștia, la domiciliu sau la serviciu, nu conduc la majorarea concentrației de poluanți și a calității apelor uzate menajere din sistemul public de canalizare. La utilizarea volumului normativ de consum al apei potabile pentru o persoană din cadrul agenților economici (oficii, bănci, grădinițe de copii, instituții publice etc.) în scopuri sanitaro-igienice, precum: spălarea mâinilor, folosirea instalațiilor sanitare, spălarea suprafețelor etc. calitatea apelor uzate la deversare în sistemul public de canalizare va corespunde cerințelor calității apelor menajere. Respectiv, pentru aceşst tip de consumatori nu se calculează norme CMA, acestea fiind stabilite din start în tab. 7.1. din NCM G 03.02:2015 „Rețele și instalații exterioare de canalizare” şi tab. nr. 1 din anexa nr. 6 a HG 950/2013; 2. Normativele CMA de deversare a apelor uzate se calculează nemijlocit pentru întreprinderile industriale (de producere) şi/sau prestări servicii; 3. Agenţii economici care desfășoară activităţi de producere (industrii) şi/sau prestări servicii, după caz, trebuie să deţină şi să exploateze staţii de epurare proprii pentru epurarea apelor uzate înainte de evacuare în sistemul public de canalizare şi/sau în emisar astfel încât calitatea acestora să corespundă normelor CMA de deversare în sistemul public de canalizare şi/sau în emisar aprobate; 4. Calcul Concentrațiilor maxim admisibile (CMA) ale substanțelor poluante în apele uzate evacuate în instalațiile de canalizare a localităților, se efectuează în conformitate cu prevederile Metodei de calcul al Concentrațiilor maxim admisibile aprobate prin anexa nr. 6 din HG 950/2013 şi pct. 7.1.21, 7.1.22, 7.1.23, 7.1.23, 7.1.24 din normativul în construcții NCM G 03.02:2015 „Rețele și instalații exterioare de canalizare”.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 54: Bibliografie: Bibliografie: 1. NCM G 03.02:2015 „Rețele și instalații exterioare de canalizare” 2. Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale*/**, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 (în vigoare 06.12.2013), publicată în Monitorul Oficial nr. 284-289 art.1061 din 06.12.2013 şi Republicată în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 112-114 art. 344 din 08.05.2020; 3. Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalațiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua), aprobat prin Ordinul MADRM/MEI nr. 159/331 din 02 iulie 2018; 4. Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. nr. 802 din 09.10.2013 (în vigoare 01.11.2013) publicată în Monitorul Oficial nr.243-247 art.931 din 01.11.2013. 5. Ghidul pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru emisiile de apă uzată din industria alimentară, aprobat de către Ministerul Mediului prin Ordinul nr. 61 din 10.09.2014 (în vigoare 19.09.2014), publicat în Monitorul Oficial nr.275-281 art.1312 din 19.09.2014. 6. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 13.12.2013, Regulamentul privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație ANRE nr. 271 din 16.12.2015: 7. Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011; 8. Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii; 9. SM SR EN ISO/CEI 17043: 2011; 10.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 55
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
12/07/2021
Vă mulțumim pentru atenție
Proiect co-finanțat de
In cooperare cu
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33