## Slide 1: Курс обучения для сотрудников операторов «Апа-Канал» Modulul: Применение санкций Sesiunea 6. Expert, Rusnac Arcadie S.A. „Apă – Canal Chişinău” 13 – 14 iulie 2021, Chișinău
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 2: Цель курса: 1. Описание текущей ситуации в области исчисления и применения платежей за превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых производственными (промышленными) предприятиями, оказание услуг по мере необходимости. 2. Применение санкций при несанкционированном подключении к водопроводным и канализационным сетям.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 3: В соответствии с положениями статьи 22 Законa № 303/2013 о публичной услуге водоснабжения и канализации (16) За превышение нормативов предельно допустимых сбросов в канализационную систему оператор исчисляет и взимает дополнительную плату в соответствии с действующим законодательством и/или договором о предоставлении/поставке услуги водоснабжения и канализации. (17) При сбросе хозяйствующими субъектами в канализационную систему населенного пункта сточных вод, объем и уровень загрязнения которых не превышают нормативы, утвержденные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, применяются действующие на эту услугу тарифы. (18) В случае, если количество веществ в суспензии, биохимическое потребление кислорода за пять дней (БПК 5) и другие показатели превышают нормативы, утвержденные в предусмотренном действующим законодательством порядке или соглашением о приеме, взимается дополнительная плата, рассчитанная пропорционально превышению предельно допустимых концентраций, в соответствии с утвержденным Правительством Положением о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и/или в приемник для городских и сельских населенных пунктов.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 4: (19) Потребители, допустившие сброс в публичную канализационную сеть материалов, приведших к полному или частичному выходу из строя канализационной системы населенного пункта, в том числе очистных сооружений, возмещают ущерб в порядке, установленном действующим законодательством. Положения постановления правительства 950/2013 1922. Если по отчету об анализе проб сточных вод будут выявлены превышения значений показателей/параметров качества по отношению к ПДК загрязняющих веществ, установленному договором на оказание услуги канализации, оператор рассчитает дополнительные платежи потребителю Расчет дополнительных платежей за превышение ПДК загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в систему коммунальной канализации, установленный в приложении № 7.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 5: Методология расчета дополнительной платы за превышение ПДК загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в публичные системы канализации (Приложение № 7 из HG 950/2013) 1. В договоре на оказание публичной канализационной услуги устанавливается условие соблюдения ПДК конкретных показателей качества сточных вод, сбрасываемых потребителем, и допустимых суточных объемов сточных вод к отведению в общественную канализационную систему. 2. За превышение ПДК показателей качества, установленных в договоре о приеме сточных вод и прилагаемых к договору на оказание канализационных услуг или указанных в приложении № 1 к настоящему Положению, начисляются дополнительные платежи. Расчет доплаты за превышение значений показателей качества/ПДК выполняется для каждого загрязняющего вещества/ показателя качества, который превысил допустимое значение, и для каждого выпуска, указанного в договоре о приемке сточных вод и/или в договоре на оказание/предоставление услуги водоснабжения и канализации.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 6: 3. Для каждого выпуска сточных вод регистрируются следующие данные: - среднесуточный допустимый расход сброса сточных вод (л/с); - среднесуточное время работы выпуска (ч); - качественные показатели (загрязняющие вещества) в сбрасываемых сточных водах.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 7
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
4. Дополнительная плата рассчитывается по формуле:

## Slide 8
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Значения вышеуказанных терминов и показателей следующее:
Ps – дополнительная плата;
N – уровень дополнительной оплаты за условный килограмм загрязняющих веществ, установленный в размере, равном тарифу на публичную услуги по приему сточных вод в канализацию и очистке сточных вод, с единицей измерения в леях/м3 перерасчётом в леях/кг;
Kp – коэффициент оплаты соответствующего общего количества загрязняющих веществ, сбрасываемых сверх разрешенного лимита за расчетный период;
Cn – нормативная концентрация, допустимая к выпуску сточных вод и, выраженная в мг/л, перенятая в договоре о приемке сточных вод и/или в договоре на оказание/предоставление публичной слуги водоснабжения и/или канализации и очистке сточных вод или в приложении № 1 к настоящему Положению;
d – среднесуточная продолжительность осуществления фактического выпуска, для которой расчет производится в часах/сутки;
T – продолжительность деятельности потребителя между двумя последовательными измерениями, выраженная в количестве рабочих дней;

## Slide 9
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Qrm – фактический средний расход сточных вод, сбрасываемых потребителем, определяемый на основе показаний измерительных приборов, установленных на выпуске, если они установлены и предоставляют информацию о среднем расходе или, если нет измерительных приборов определения фактического среднего расхода, он будет рассчитан исходя из количества отводимых сточных вод с применением формулы (4);
Crm – фактическая средняя концентрация, определяемая физико-химическими анализами проб воды, принятая в соответствии с результатами лабораторных исследований, определяется по формуле (5), если пробы потребителя не учитываются, или по формуле (6), если пробы потребителя принимаются во внимание;
C(ro1) и C(ro2) – концентрация, зарегистрированная оператором публичной канализационной службы по датам t1 и t2 соответственно;
C(ram) – средняя концентрация сточных вод, определяется потребителем на основе собственного контроля сбрасываемых сточных вод;
Расчетная средняя концентрация между двумя последовательными определениями, независимо от рассматриваемого временного интервала;
Ai – коэффициент агрессивности согласно таблице:

## Slide 10
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Вещество | Коэффициент агрессивности |  | Вещество | Коэффициент агрессивности
БПКобщий | 0,33 |  | Взвешенные вещества | 0,33
Сульфаты | 0,01 |  | Хлориды | 0,003
Азотсолейаммония | 2,56 |  | Детергенты | 10
Нефтепродукты | 20 |  | Фенолы | 1000
Железо | 10 |  | Медь | 100
Цинк | 100 |  | Никель | 100
Хром трехвалентный | 200 |  | Свинец | 10
Кадмий | 200 |  | Кобальт | 100
Висмуттрехвалентный | 2 |  | Мышьяк | 20
Ртуть | 2000 |  | Формальдегид | 100
Цианиды | 20 |  | Липиды | 20
Нитраты | 0,1 |  | Нитриты | 50
Аммиак | 20 |  | Хром шестивалентный | 50
Фосфаты | 5 |  |  | 
Для веществ, отсутствующих в приведенной выше таблице, коэффициент агрессии
равен _____________1_____________.
ПДК в рыбных водных целях

## Slide 11: 5. В случае ливневых дождей, которые могут привести к значительному увеличению концентраций взвешенных веществ, БПК5, ХПК на выпуске, по сравнению со значениями статистической обработки, количество загрязняющих веществ, принимается в расчет по взаимному согласию, без учета дополнительного зарегистрированного объема. 6. Потребитель вправе оспорить налоговую фактуру в судебной инстанции. В противном случае, потребитель обязан оплатить соответствующий счет в порядке и сроки, установленные в договоре на предоставление услуг.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 12: Пример расчета в соответствии с положениями приложения № 7 HG № 950/2013 Сбрасываемый поток в общественную канализацию - 100 м3 / месяц = ​​0,175 л/с. В результате лабораторных исследований было обнаружено превышение содержания взвешенных веществ, поэтому Cr Взвешенные материалы (MS) - 750 мг/л Cn MS - 350 мг/л Коэффициент агрессивности Ai для MS составляет 0,33 Kpi - коэффициент оплаты рассчитывается по формуле: Таким образом, Kpi = 0,0036 x 22 x 8 x 0,33 x 0,157 x (750-350) = 13,13 кг N - уровень доплаты за кг условные загрязненные вещества, устанавливаемые в размере, равном тарифу на услуги коммунальной канализации и очистки, с единицей измерения от лей / м3 до лей / кг; Соответственно, тариф на коммунальные услуги канализации и очистки - 11,17 лей/м3 N = 11,17 лей/м3/1000 кг/м3 = 0,01117 лей/кг. В итоге Ps (доплата) составляет: Ps = N x Kpi x 103 = 0,01117 лей/кг x 13,13 x 103 = 146,67 лея, что составляет 9,34 лея/м3, без НДС.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 13: Заключение: I. Расчет для применения дополнительных платежей к промышленным (производственным) предприятиям, оказывающим услуги, в зависимости от обстоятельств, которые сбросили в систему коммунальной канализации, концентрация которых превышает утвержденную ПДК, выполняется: 1. В соответствии с положения Закона № 303/2013 - пропорционально превышению ПДК; 2. В соответствии с положениями HG 950/2013 - для каждого загрязнителя / показателя качества, который превысил допустимое значение, согласно приложению № 7 HG 950/2013 (пример представлен выше). Соответственно, толкование вышеуказанных актов совершенно разное, с разным смыслом, что не обеспечивает «единого решения» и единого толкования и применения документов, что фактически может привести к исчислению совершенно разных доплат.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 14: II. Если экономический агент: a) сбрасывает сточные воды в общественную канализацию в пределах установленных норм, на основании договора на поставку/оказание услуг водоснабжения и канализации, заключенного с оператором, то он обязан оплатить оказание услуг общественной канализации по действующим тарифам, утверждены в порядке, установленном НАРЭ, и оплачены оператору; b) сбрасывает сточные воды в общественную канализацию сверх установленных норм, на основании договора на оказание коммунальных услуг водоснабжения и канализации, заключенного с оператором, то он должен оплатить дополнительные сборы за превышение правил сброса сточных вод в общественная канализация, канализация, за которую необходимо заплатить оператору; c) отводит сточные воды только в общественную канализацию, как в пределах установленных норм, так и сверх установленных норм, на основании заключенного с оператором договора оказания коммунальных услуг водоснабжения и канализации, то он должен оплатить указанные платежи по пункты а) и б) настоящего раздела с учетом периодов, в которые сточные воды сбрасывались в пределах нормативов и с превышением установленных нормативов (ПДК), а также объемы, потоки сточных вод, установленные в эти периоды;
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 15: d) с экономической или технологической точки зрения, он не может соответствовать условиям для сброса сточных вод в общественные канализационные сети, а мощность коммунальных очистных сооружений позволяет надлежащую очистку сточных вод и, если они сбрасывают сточные воды только в общественную канализационную систему по контракту сброс перегруженных сточных вод, заключенный с оператором, то он должен оплатить: - плата за услуги канализации с применением к тарифу на услуги коммунальной канализации и очистки сточных вод коэффициента, установленного для дополнительной загрузки с объемами сточных вод и / или загрязняющих веществ, превышающими ПДК, и уплачивается оператору; - оплата за оказание услуг общественной канализации на основании действующих тарифов, утвержденных в порядке, установленном НАРЭ, и уплаченная оператору; e) имеет собственную канализационную систему, через которую очищенные сточные воды сбрасываются в эмиссар, а затем, в зависимости от ситуации, соответствует ли она правилам DLA, она обязана рассчитывать и вносить в государственный бюджет следующие платежи:
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 16: - для сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты в пределах установленных правил (DLA) и превышающих установленные нормы (DLA), которые должны рассчитываться им в соответствии с положениями Закона 1540/1998, Приказ № 15 от 22-01-2019 об утверждении формы отчетности (EMPOLDEP19), порядке ее заполнения и Инструкции по расчету и оплате платежей за выбросы и сбросы загрязняющих веществ и хранилищ отходов МАДРМ и Приказ №. 1721 от 12.05.2014 «Об утверждении Инструкции по составлению и представлению Отчета по налогам на природные ресурсы» (Форма TRN 15) и Формы TRN 15 ГЛАВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ; f) имеет два или более выхода сточных вод, из которых по крайней мере один сбрасывает сточные воды в общественную канализационную систему, а другой сбрасывает сточные воды в водные ресурсы, а затем, в зависимости от того, соблюдаются ли правила CMA и DLA, объемов, сбрасываемых через каждый рот отдельно, а также в зависимости от вида и содержания договора, который он заключил с оператором, должен производить платежи в соответствии с ситуациями, описанными выше.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 17: III. Нормативные акты, которые были отменены: - С одобрения Приказом № 15 от 22.01.2019, Распоряжение Министерства окружающей среды и территориального планирования № 1704 от 17 апреля 2000 г. о расчете платы за загрязнение окружающей среды в Республике Молдова (MO Республики Молдова, 2000 г., № 112). Ранее Постановлением МССР № 282 от 09.09.1988 «О дифференцированных тарифах и условиях приема сточных вод в коммунальную канализацию» установлена ​​методика применения и расчета дифференцированного тарифа в случае превышения утвержденных норм сброса в централизованную канализацию.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 18: Штрафы за несанкционированное подключение к водопроводу и канализации В соответствии со ст. 170 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова № 218-XVI от 24.10.2008 (в силе с 31.05.2009), переиздано: Официальный вестник № 78-84, ст.100 от 17.03.2017, MO № 3-6, ст. 15 от 16.01.2009 для: (1) Несанкционированное (без наличия технических условий от поставщика) подключение к системе водоснабжения и канализационной системе влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 30 до 60 условных единиц, на должностных лиц в размере от 45 до 120 условных единиц и на юридических лиц в размере от 210 до 270 условных единиц. (2) Подключение к системе водоснабжения и канализационной системе с нарушением технических условий влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 15 до 30 условных единиц, на должностных лиц в размере от 30 до 60 условных единиц и на юридических лиц в размере от 120 до 180 условных единиц. В рамках A.O. «Апа-Канал Кишинэу» все несанкционированные подключения к системе водоснабжения и канализации производятся линейными инспекторами, а затем файл передается во внутреннюю комиссию для его анализа и применения соответствующих санкций.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 19
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
12/07/2021
Спасибо за Ваше внимание
Proiect co-finanțat de
In cooperare cu
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33