Приложение № 2

к Рамочного  договору  на предоставление/поставку

публичной услуги водоснабжения и канализации

Соглашение о приеме промышленных сточных вод

№ ______ от _____________

1.	Наименование оператора: _________________________________________________

2.	Наименование потребителя: ______________________________________________

3.	Вид деятельности:________________________________________________________

4.	Режим деятельности потребителя:_____________________________________

5.	Место потребления:  ____________________________________________________

6.	Пункт контроля качества промышленных сточных вод, показанный на схеме внутренних установок потребителя, прилагается к соглашению.

7.	График отбора проб сточных вод, отводимых в публичную систему канализации:____________________________________________________________________

График отбора проб сточных вод, отводимых в публичную систему канализации, и условия обмена связанной с этим информацией/результатами определяются оператором для каждого отдельного потребителя при заключении соглашения о приеме сточных вод/ договора о поставке/предоставлении услуги водоснабжения и канализации, с учетом хозяйственной деятельности потребителя и источника изменения качества, согласно SM ISO 5667-10:2025 «Качество воды. Отбор проб. Часть 10. Руководство по отбору проб сточных вод».

Оператор отбирает как минимум раз в год пробы сточных вод для лабораторных исследований, в пунктах контроля, установленных соглашением о приеме, заключенным между оператором и потребителем.

В случае установления превышений допустимых значений показателей качества в сточных водах, потребитель может потребовать от оператора повторного отбора проб сточных вод в срок, не превышающий один месяц со дня получения отчета о выявлении превышений.

Отбор проб сточных вод производится в любое время дня и ночи, с учетом режима деятельности потребителя, и предусматривается в Графике отбора проб в соответствии со стандартом SM ISO 5667 – 10:2025 «Качество воды. Отбор проб. Часть 10. Руководство по отбору проб сточных вод».

8.	Предмет соглашения: прием промышленных сточных вод в пункте контроля, при допустимых значениях ПДК, согласно приложению № 1 к Положению о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в систему канализации и/или в приемники для городских и сельских населенных пунктов, утвержденному Постановлением Правительства № 950/2013 (далее – Положение, утвержденное Постановлением Правительства  № 950/2013).

9.	Допустимые значения ПДК, характеризующие промышленные сточные воды, сбрасываемые  в публичную систему канализации, индивидуально оговариваются с потребителем исходя из технических условий оператора и сферы деятельности потребителя,  и определяются для каждого отдельного вида деятельности, на основе Методологии расчета ПДК загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в систему канализации населенного пункта, предусмотренной  в приложении № 6 к Положению, утвержденному Постановлением Правительства  № 950/2013.

10.	Качественные показатели/ПДК, подлежащие анализу в ходе лабораторных исследований по проведению контроля качества промышленных сточных вод, сбрасываемых в публичную систему канализации потребителями, в зависимости от вида деятельности, определяются оператором с учетом технической мощности станции, утверждаются правомочным органом местного публичного управления и согласовываются с административным органом, подведомственным центральному отраслевому органу публичного управления  в области окружающей среды.

Качественные показатели/ПДК должны быть одинаковыми для хозяйствующих субъектов, занимающихся тем же видом деятельности.

Качественные показатели/ПДК, подлежащие анализу в ходе лабораторных исследований, указаны в настоящем Соглашении.

11.	Права и обязанности потребителя

11.1. Права потребителя:

1)	требовать от оператора повторного отбор проб сточных вод в срок, не превышающий одного месяца со дня получения отчета об установлении превышений, в случае установления превышений допустимых значений показателей качества сточных вод;

2)	обжаловать счет-фактуру на оплату в судебную инстанцию в течение 30 дней со дня получения, по почте или по e-mail;

3) осуществлять предварительную очистку промышленных сточных вод, совместно с водами других потребителей, на очистных сооружениях группы предприятий (при наличии  таковых);

4) максимально использовать повторно очищенные сточные воды для обеспечения технологических процессов технологической водой или для других видов использования;

5) внедрять новые технологии, дающие возможность сократить потребление воды или расход сточных вод, а также степень их загрязнения;

6) использовать закрытые системы водоснабжения или повторно и последовательно использовать воду в технологических процессах предприятия;

7) извлекать полезные вещества, содержащиеся в промышленных сточных водах;

8) обрабатывать и использовать ил, возникающий в результате технологических процессов и предварительной очистки промышленных сточных вод;

9) требовать от оператора пересмотра договора (соглашения о приеме) в целях определения/включения графика отбора проб.

11.2. Обязанности  потребителя:

1) 	соблюдать условия сброса сточных вод, не отводить в публичную систему канализации производственные отходы, запрещенные к сбросу вещества и вещества, способные вызвать аварии в сетях или ухудшить функционирование очистных сооружений;

2) осуществлять предварительную очистку/очистку сточных вод на станциях очистки/ местных/собственных очистных сооружениях/сооружениях для предварительной очистки, чтобы при их отведении в публичную систему канализации обеспечивалось соблюдение значений ПДК загрязняющих веществ в сточных водах в публичной системе канализации, указанных в Соглашении;

3)	представлять оператору надлежащую аргументацию в случае, когда условия отведения промышленных сточных вод в публичную сеть не могут выполняться с экономической или технологической точки зрения, с указанием причин невыполнения условий сброса. В таких случаях заключаются соглашения, предусматривающие временные условия приема перегруженных сточных вод, с применением расчета дополнительных платежей, согласно приложению № 7 к Положению, утвержденному Постановлением Правительства № 950/2013, до этапа принятия потребителем других мер по доведению сточных вод до соответствующего качества, только при условии, что это не окажет отрицательного влияния на канализационные сети  и на процесс очистки сточных вод на станциях очистки оператора;

4)	немедленно прекращать случайный сброс сточных вод, который приводит к нарушению условий отведения промышленных сточных вод в публичную канализационную сеть, и принимать необходимые меры по исправлению положения, информировать оператора и экологические органы;

5)	информировать оператора обо всех отклонениях в технологическом процессе, которые могут привести к нарушению обычного режима работы публичных сетей и очистных сооружений или к их неисправности;

6)	назначать лиц, ответственных за отбор проб сточных вод, которым известны правила отбора проб сточных вод, и обеспечивать обучение назначенных лиц, не знающих вышеуказанные правила;

7) обеспечивать участие назначенных лиц в отборе проб в целях мониторинга правильности процесса отбора проб, в подписании акта, и письменно аргументировать установленные замечания, а в случае их замены, немедленно известить оператора письмом/ уведомлением с приложением внутренней документации (приказ, распоряжение, ходатайство);

8)	обеспечивать явку назначенных лиц в место отбора проб сточных вод в разумный срок с часа, запрошенного представителем оператора, но не позднее одного часа;

9) содержать в нормальных условиях соединительный колодец и контрольный колодец для проверки качества сточных вод;

10)	обеспечивать проектирование, строительство и эксплуатацию станций очистки или местных либо собственных очистных сооружений/сооружений для предварительной очистки и обработку производственных отходов/ила, с соблюдением требований Положения о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в систему канализации и/или в приемники для городских и сельских населенных пунктов, если потребитель осуществляет свою деятельность в промышленном секторе или в сфере обслуживания, где обязательно обеспечивается очистка/предварительная очистка сточных вод (потребители промышленных секторов, указанных в приложении № 9 к Положению, утвержденному Постановлением Правительства № 950/2013).

12.	Права и обязанности оператора:

12.1.	Права оператора

1)	требовать присутствия уполномоченного представителя потребителя  в заранее определенном месте отбора проб сточных вод;

2)	осуществлять отбор проб сточных вод в любое время дня и ночи, с учетом режима деятельности потребителя. Отборы проб предусмотрены Графиком отбора проб в соответствии со стандартом SM ISO 5667 – 10:2025 «Качество воды. Отбор проб. Часть 10. Руководство по отбору проб сточных вод»;

3)	осуществлять отбор проб, составлять и подписывать в одностороннем порядке акт отбора проб сточных вод, используя технические средства (фото, видео), в случае неявки  назначенного потребителем лица в место отбора проб  сточных вод в назначенный срок или в случае отказа представителя потребителя подписать акт отбора проб сточных вод.

12.2. Обязанности оператора:

1)	 публиковать на официальной веб-странице Правила отбора проб, транспортировки и хранения сточных вод для проверки качества сточных вод, сбрасываемых в канализационные сети;

2)	отбирать как минимум раз в год пробы сточных вод для лабораторных исследований, в контрольных пунктах, установленных в Соглашении;

3)	осуществлять отбор проб, транспортировку, хранение и анализ сточной воды в аккредитованных лабораториях согласно стандарту SM EN ISO/IEC 17025:2018 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

4)	пломбировать пробы сточных вод в месте их отбора;

5)	осуществлять отбор проб сточных вод в присутствии потребителя,  а в случае его неявки в место отбора проб  сточных вод в намеченный срок или в случае отказа представителя потребителя подписать акт отбора проб сточных вод, представитель оператора, с использованием технических средств (фото, видео), отбирает пробы сточных вод, составляет и подписывает в одностороннем порядке акт отбора отбор проб сточных вод в двух экземплярах, указывая причину неподписания акта потребителем;

6)	назначенное оператором лицо перед отбором проб обязано предъявить удостоверение представителя потребителя, которым подтверждается должность отборщика проб;

7)	назначить одного или двух представителей, которые будут иметь право участвовать в  отборе проб сточных вод, в целях мониторинга правильности процесса отбора проб, в подписании акта и письменно аргументировать установленные замечания;

8)	направить в адрес потребителя не позднее второго рабочего дня со дня составления акта отбора проб сточных вод,  по почте и/или по e-mail (при наличии), один экземпляр акта отбора проб сточных вод;

9)	 направить копию отчета об анализе проб сточных вод потребителю, по почте или по e-mail, в течение не более 5 (пяти) рабочих дней со дня его выдачи аккредитованной лабораторией;

10)	выдвигать потребителю дополнительные платежи за превышение ПДК загрязняющих веществ в отводимых промышленных сточных водах, на основе результатов лабораторных исследований, после отбора проб промышленных сточных вод в контрольном пункте, установленных в соответствии с Методологией расчета дополнительной платы за превышение ПДК загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в публичные системы канализации, (приложение № 7 к Положению, утвержденному Постановлением Правительства № 950/2013).

13.	Сточные воды, которые  сбрасываются в канализационные сети населенных пунктов и непосредственно на очистные сооружения, не должны содержать:

1)	взвешенные вещества, количество и размеры которых могут стать активным фактором для размытия каналов, что может привести к отложениям или помешать нормальному течению потока жидкости, а именно:

-	материалы, которые при скорости, достигаемой в канализационных трубах/ коллекторах, соответствующих их минимальному рассчитанному расходу, могут привести к отложениям;

-	различные вещества, которые способны затвердевать и таким образом перекрывать трубы/каналы;

-	твердые, плавающие или вымываемые тела, не проходящие сквозь решетку с отверстиями 20 мм, а в случае волокон или текстильных волокон, а также прочих схожих материалов – перья, шерсть животных, влажные салфетки, которые не могут проходить сквозь решетку с отверстием 2 мм;

-	твердые и абразивные взвешенные вещества, такие как металлическая пыль, гранулы породы, а также другие, которые путем вымывания могут привести к размытию труб/каналов;

-	мазут, масло, жиры или другие материалы, которые в силу своей формы, количества или липкости могут способствовать созданию зон накопления отложений на стенках коллекторных труб/каналов;

-	вещества, которые самостоятельно или в смеси с другими веществами, содержащимися в воде из канализационных труб, свертываются, что создает опасность их отложения на стенках труб/каналов или возникновения новых агрессивных веществ;

2) вещества, характеризующиеся агрессивным химическим воздействием на материалы, из которых изготовлены канализационные сети, оборудование и трубы на сооружениях по очистке сточных вод;

3) вещества любого рода, которые в плавающем или растворенном, коллоидном или взвешенном состоянии могут помешать нормальной эксплуатации труб/каналов и сооружений по очистке сточных вод или которые при взаимодействии с воздухом способны создавать взрывоопасные смеси, такие как бензин, бензол, эфиры, хлороформ, ацетилен, сернистый углерод, растворители, дихлорэтан и другие хлорированные углеводороды, вода или ил из ацетиленовых генераторов;

4) отравляющие или вредные вещества, которые самостоятельно или в смеси с канализационными водами могут представлять опасность для эксплуатационного персонала канализационной сети и очистного сооружения;

5) вещества повышенной опасности, такие как:

-  тяжелые металлы и их соединения;

-  галогенированные органические соединения;

-  органические соединения фосфора или олова;

-	средства защиты растений: пестициды-фунгициды, гербициды, инсектициды, альгициды и химические вещества, применяемые для сохранения  древесного материала, кожи или текстильных материалов;

-	отравляющие, канцерогенные, мутагенные или тератогенные химические вещества, такие как: акрилонитрил, полициклические ароматические углеводороды, бензопирен, бензантрацен и другие;

-	радиоактивные вещества, включая отходы;

6) вещества, которые самостоятельно или в смеси с канализационными водами могут выделять запахи, способствующие загрязнению окружающей среды;

7) красящие вещества, которые в силу своего количества и природы даже при их разбавлении в условиях канализационной сети или очистного сооружения, после их отвода вместе со сточными водами, изменяют цвет воды в естественном водоеме;

8) вещества, замедляющие биологический процесс очистки сточных вод или переработки ила;

9) вещества, которые  трудно поддаются биологическому разложению;

10) вещества, полученные в результате процесса матирования стекла;

11) ливневые/атмосферные воды, дренажные воды.

14.	Отключение от канализационной сети не может осуществляться в случае, когда условия сброса и качество сточных вод не могут быть обеспечены с экономической или технологической точки зрения. Хозяйствующий субъект представляет оператору надлежащую аргументацию с указанием причин невыполнения условий сброса, при условии, что качественные показатели превышены не более чем в 10 раз, кроме CCO, и не содержатся опасные или приоритетно опасные вещества, предусмотренные Положением об условиях сброса сточных вод в водные объекты, утвержденным Постановлением Правительства № 802/2013. Таким образом, оператор рассчитывает дополнительную плату согласно приложению № 7 к Положению, утвержденному Постановлением Правительства № 950/2013.

15.	Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:

1)	по заявлению Потребителя, поданному в письменном виде в офис Оператора, если Потребитель больше не сбрасывает промышленные сточные воды в публичную систему канализации. В этом случае Потребитель обязан полностью внести включенные в счет-фактуру платежи, а также начисленные пени;

2)	по инициативе Оператора, в случае невыполнения условий сброса промышленных сточных вод в публичную систему канализации. В этом случае Оператор обязан сообщить о своих намерениях Потребителю в 15-дневный срок мотивированным письмом.

    - В случае несоблюдения нормативов сброса сточных вод, предусмотренных Соглашением о приеме, оператор распоряжается об устранении причины несоответствия в течение не более 10 дней, при этом он вправе прекратить поставку/предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации до устранения причин, которые привели к нарушению установленных нормативов.

    - Соглашение о приеме сточных вод в публичную канализационную сеть выдается сроком до двух месяцев, затем следует новый запрос на продление срока действия соглашения, в соответствии с отраслевым законодательством.

    - Расчеты допустимых значений концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах,  осуществляются в случае изменения условий использования воды оператором или через каждые два года в отношении существующих объектов, а также при каждом проектировании новых объектов, при расширении и технологическом переоснащении, как канализационных сетей, так и очистных сооружений, или в случае изменения качества сточных вод, сбрасываемых в публичную сеть, в результате изменений промышленных процессов.

19.	Подписи сторон:

Оператор:                                                                                   Потребитель:

_______________                                                                         _______________

(подпись/печать)                                                                                           (подпись/печать)