# Anexa nr.3

la Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale,

aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19 aprilie 2019

| Parametri pentru determinarea consumului de gaze naturale după sistemul paușal a) pentru consumatorii casnici |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Aparatele de utilizare |  |  |
|  |  | În perioada de încălzire | În perioada de vară |
| 1 | Mașină de gătit (în lipsa apei calde de consum) | 5 ore /zi | 3 ore / zi |
| 2 | Mașină de gătit (la alimentare cu apă caldă de consum) | 3 ore/zi | 2,5 ore/ zi |
| 3 | Încălzitor de apă instantaneu (pentru prepararea locală a apei calde menajere) | 12,8 m3/ (persoană în lună) | 11,4 m3/ (persoană în lună) |
| 4 | Centrală termică de apartament | 10 m3/m2 lunar + 12,8 m3/ (persoană în lună) | 11,4 m3/ (persoană în lună) |
| 5 | Cazan de încălzire cu boiler | 10 m3/ m2 lunar + 12,8 m3/ (persoană în lună) | 11,4 m3/ (persoană în lună) |
| 6 | Cazan de încălzire în lipsa boilerului | 10 m3/m2 lunar | - |
| 7 | Încălzitor de apă volumetric (utilizat pentru prepararea apei calde menajere) | 12,8 m3/ (persoană în lună) | 11,4 m3/ (persoană în lună) |
| b) Pentru Consumatorii noncasnici numărul de ore pentru determinarea consumului de gaze naturale după sistemul paușal se stabilește în contractele pentru furnizarea gazelor naturale. |  |  |  |