Anexă

la Regulamentul sanitar privind condițiile

de igienă pentru prestatorii de servicii medicale

Componența și suprafețele recomandate

pentru încăperile specializate

| Nr. crt. | Cabinete specializate | Suprafața încăperilor, m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sala de proceduri cu încăpere de preparare a alergenilor și cu ecluză între ele | 12+10+2 |
| 2. | Cabinetul pentru examinări funcționale respiratorii | 20 |
| 3. | Sala de proceduri a cabinetului de gastroscopie | 18 |
| 4. | Sala de proceduri a cabinetului de rectoromanoscopie și colonoscopie (cu ecluză) | 18+2 |
| 5. | Cabinetul pentru sondare duodenală | 6 m² pentru un loc, dar nu mai puțin de 12 |
| 6. | Cabinetul de ph-metrie | 12 |
| 7. | Cabinetul de examinări ultrasonore la folosirea aparatajului modern (în miniatură) de examinări ultrasonore | 14 |
| 8. | Cabinetul de electrocardiografie și reovasografie | 14 |
| 9. | Cabinetul de electro- și reoencefalografie cu cabină Ecranată | 14+6 |
| 10. | Cabinetul de ehoencefalolografie. La necesitate poate fi conexat cu alte cabinete de diagnostic funcțional | 14 |
| 11. | Cabinetul de audio- și vestibulometrie cu cabină sonoizolantă | 14+6 |
| 12. | Cabinetul de examinare a medicului oftalmolog cu încăpere întunecată | 18+6 |
| 13. | Cabinetul de examinare a medicului ginecolog, urolog, dermatolog, dermatovenerolog, cu fotoliu ginecologic | 18 |
| 14. | Cabinetul medicului stomatolog | 14 m² pentru un fotoliu stomatologic, iar la majorarea numărului de fotolii într-un cabinet, suprafața trebuie să fie majorată cu 10 m² pentru fiecare fotoliu stomatologic suplimentar |
| 15. | Cabinetul medicului chirurg, traumatolog, ftiziopneumolog, oncolog, pediatru | 15 |
| 16. | Cabinetul altor specialiști | 12 |
| Cabinete și săli de tratament |  |  |
| 17. | Cabinetul de tratament cu lumină electrică și iluminare | 6 m² la o banchetă, dar nu mai puțin de 12 |
|  | de pregătire | 6 |
| 18. | Cabinetul de terapie cu unde de frecvență ultraînaltă | 6 m² la o banchetă, dar nu mai puțin de 12 |
| 19. | Cabinetul de tratament cu somn electric și încăpere pentru utilaj și cu ecluză la intrare | 6 m² la o banchetă, dar nu mai puțin de 12+6+2 |
| 20. | Cabinetul de terapie inhalatorie: sala de proceduri sala de compresoare | 4 m² la un loc, dar nu mai puțin de 10 1,5 m² la un loc, dar nu mai puțin de 4 |
| 21. | Încăperea pentru tratamentul bolnavilor după principiul „peșterilor saline”: sala de proceduri sala de dirijare ecluza | 6 m² la un om 6 3 |
| 22. | Cabinetul de cultură fizică pentru ocupații individuale | 12 |
| 23. | Cabinetul de cultură fizică curativă pentru ocupații în grupuri mici (până la patru persoane) | 20 |
| 24. | Cabinetul de terapie mecanică | 4 m² la un loc, dar nu mai puțin de 20 |
| 25. | Cabinetul de terapie cu laser | 12 m² la o banchetă |
| 26. | Cabinetul de reflexoterapie: cabinetul medicului sala de proceduri și de sterilizare | 12 6 m² la un loc, dar nu mai puțin de 14+4 |
| 27. | Cabinetul „ambulatorului” de dezintoxicație extracorporală (hemosorbție, plasmofereză) la folosirea aparatajului mobil modern de dezintoxicare | 12 |
| 28. | Cabinetul de aeroionoterapie individuală | 4 m² la un loc, dar nu mai puțin de 12 |
| 29. | Cabinetul de aeroionoterapie în grup cu încăperea pentru asistenta medicului | 12+8 |
| Prestatorii de servicii medicale cu profil psihiatric și narcologic |  |  |
| 30. | Cabinetul de psihoterapie individuală | 12 |
| 31. | Cabinetul de psihoterapie în grup, cu ecluză | 4 m² la un loc, dar nu mai puțin de 24+2 |
| 32. | Sala de proceduri a terapiei individuale condiționat-reflectorie, cu WC | 12+3 |
| 33. | Sala de proceduri de terapie în grup condiționat-reflectorie, cu WC | 6 m² la un loc, dar nu mai puțin de 24+3 |
| 34. | Cabinetul pentru efectuarea probelor teturam-alcoolice | 6 m² la un loc, dar nu mai puțin de 18 |
| 35. | Cabinetul psihologului | 12 |
| Consultații pentru femei și centre de planificare a familiei și de reproducție |  |  |
| 36. | Cabinetul de instruire psihoprofilactică a gravidelor pentru naștere: individuală în grup | 12 24 |
| 37. | Cabinetul de examinare al medicului ginecolog | 18 |
| 38. | Cabinetul psihoterapeutului | 12 |
| 39. | Cabinetul juristului (lucrătorului social) | 12 |
| 40. | Cabinetul de examinare specializată (de planificare a familiei, de sterilitate) | 10 |
| 41. | Sala mică de operații cu sală preoperatorie și ecluză (pentru efectuarea avorturilor) | 24+8+2 |
| Centre de patologie a vorbirii și neuroreabilitare |  |  |
| 42. | Cabinetul de eletctromiografie | 18 |
| 43. | Cabinetul logopedului | 18 |
| 44. | Sala de ocupații la trenajoare | 5 m² la un loc, dar nu mai puțin de 20 |
| 45. | Sala de exerciții pentru aparatul locomotor | 36 |
| Secții de ovulare extracorporală |  |  |
| 46. | Cabinetul medicului ginecolog (fără fotoliu ginecologic) | 10 |
| 47. | Cabinetul de examinare al medicului ginecolog | 18 |
| 48. | Cabinetul medicului ginecolog cu instalație ultrasonoră și cu fotoliu ginecologic | 18 |
| 49. | Sala de proceduri pentru recepționarea ovulelor | 18 |
| 50. | Încăperea pentru donarea spermei | 6 |
| 51. | Sala de proceduri de implantare a ovulului fecundat | 12 |
| Centre cosmetologice |  |  |
| 52. | Sala de manipulări pentru efectuarea procedurilor medicale cosmetologice | 12 |
| 53. | Sala de manipulări pentru efectuarea procedurilor cosmetologice de către asistente | 8 m² la un loc de lucru, dar nu mai puțin de 12 |
| 54. | Sala de pansamente | 18 |
| 55. | Solariu: la amplasarea verticală a lămpilor în cabine la amplasarea orizontală a lămpilor în cabine | 2 m² la un loc, dar nu mai puțin de 12 4 m² la un loc, dar nu mai puțin de 12 |
| 56. | Vestiarul | 3 |
| 57. | Postul asistentei (operatorului) | 6 |
| Prestatori ai serviciilor de asistență medico-socială (centre și spitale de geriatrie, case de îngrijire de către asistente, hospisuri) |  |  |
| 58. | Încăperea pentru asistenții voluntari | 12 |
| 59. | Încăperea cu ecluză pentru relaxarea psihologică și psihoemoțională | 16+2 |
| 60. | Cabinetul medicului specialist | 12 |